## Лист1
№ | Наименование | Примечание | Кол-во | Цена, тг | Ссылка
1 | 12 дБи гелиевые майнеры антенна из стекловолокна уличная антенна для RAK Nebra Bobcat 300 MNTD HNT Майнер 868 МГц 915 МГц Lora воздушная антенна | Антенна LoRa (вроде такие в аграрке есть) | 1 | 15797 | 12 дБи гелиевые майнеры антенна из стекловолокна уличная антенна для RAK Nebra Bobcat 300 MNTD HNT Майнер 868 МГц 915 МГц Lora воздушная антенна - купить по выгодной цене ¦ AliExpress
2 | MDR-60-24 MW | БП для питания контроллера 24В 75Вт (второй вариант) | 1 | 14000 | MDR-60-24 MW Преобразователи статические: купить с доставкой, по лучшей цене в Алматы. конвертеры от "DeltaChip" - 97675659
3 | MDR-60-24 MW | БП для питания контроллера 24В 75Вт (просто такой же как для контроллера) | 1 | 14000 | MDR-60-24 MW Преобразователи статические: купить с доставкой, по лучшей цене в Алматы. конвертеры от "DeltaChip" - 97675659
4 | NDR-75-24 | БП для питания контроллера 24В 75Вт (первый вариант) | 1 | 18000 | NDR-75-24: купить с доставкой, по лучшей цене в Алматы. промышленные и бытовые источники питания от "DeltaChip" - 68992973
5 | NDR-75-24 | БП для питания насоса 24В 75Вт (просто такой же как для контроллера) | 1 | 18000 | NDR-75-24: купить с доставкой, по лучшей цене в Алматы. промышленные и бытовые источники питания от "DeltaChip" - 68992973
6 | Автомат 2Р ВА 47-29 3 А ИЭК | Любой автомат на небольшой ток для безопасности на L и N | 1 | 2000 | Автомат 2Р ВА 47-29 3 А ИЭК: продажа, цена в Караганде. Автоматические выключатели, узо от "220 VOLT" - 75496809 (220voltmag.kz)
7 | Антенна ДалСВЯЗЬ DO-800/2700-4/6 | Антенна GSM | 1 | 10385 | Антенна ДалСВЯЗЬ DO-800/2700-4/6 6999 - цена, купить на wifi.kz
8 | Датчик дальности E3JK-5DM1-5L | Для обнаружения присутствия | 1 | 2270 | E3JK-5DM1-5L обнаружения ворот, фотоэлемент, фотоэлектрический датчик, защита для гаража/дверей, Бесконтактный переключатель - купить по выгодной цене ¦ AliExpress
9 | Дин-рейка 45 см ИЭК | Дин рейка | 2 | 358 | Дин-рейка 45 см ИЭК: продажа, цена в Караганде. Торцевые головки от "220 VOLT" - 78110557 (220voltmag.kz)
10 | Монтажный адаптер на DIN-рейку, ножки для оборудования C45 DZ47 35 мм U-образной стойки, шаг отверстий 45 мм - купить по выгодной цене ¦ AliExpress | Адаптер для крепления контроллера к дин рейке (второй вариант) | 1 | 810 | Монтажный адаптер на DIN-рейку, ножки для оборудования C45 DZ47 35 мм U-образной стойки, шаг отверстий 45 мм - купить по выгодной цене ¦ AliExpress
11 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) | Торцевой фиксатор на дин рейку | 2 | 66 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) (id 55157827) (satu.kz)
12 | Печатная плата 35 мм Монтажный адаптер на DIN-рейку монтажная плата кронштейн Держатель Зажимы | Адаптер для крепления контроллера к дин рейке (первый вариант) | 1 | 197 | Печатная плата 35 мм Монтажный адаптер на DIN-рейку монтажная плата кронштейн Держатель Зажимы - купить по выгодной цене ¦ AliExpress
13 | УЗО 2-полюс. 25 А 30 mA ИЭК | Любое УЗО для безопасности | 1 | 5463 | УЗО 2-полюс. 25 А 30 mA ИЭК: продажа, цена в Караганде. Автоматические выключатели, узо от "220 VOLT" - 75498085 (220voltmag.kz)
14 | Уличная антенна Alfa 4G LTE 5 dBi SMA male Alfa 4G | Антенна WiFi | 1 | 23220 | Уличная антенна Alfa 4G LTE 5 dBi SMA male Alfa 4G LTE - цена, купить на wifi.kz
Антенна RFID не нужно - своя изготовленная
Геркон не нужно - уже есть
Опрыскивание/окрашивание не нужно - пока непонятно